2024. gada 16. jūlijā

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM**

**Jautājums Nr.7:**

Pretendents lūdz precizēt:

“15.07.2024 Pasūtītāja atbildē pievienotā, provizoriskā iekārtu izvietojumu shēma, neatbilst iepirkuma priekšmetam: Proti, shēmā: 1. nav pievienots 1MW katls Elektrostatiskā filtra sistēmai; 2. shēmā attēlots kondensators; 3. shēmā attēlots jauns dūmenis; 4. shēmā attēloti nerūsējošā tērauda dūmvadi.

Lūdzu precizēt izpildāmo darbu apjomu, precizēt nolikuma prasības vai atsaukt pievienoto iekārtu shēmu..

**Atbilde:**

Pasūtītājs pievieno katlu izvietojumu ar atšifrējumu, skatīt *Pielikumā*.

Papildus skaidrojam, ka iepirkuma priekšmets ir katlumājas aprīkošana ar elektrostatisko filtru, shēmā trūkstošās iekārtas nav šī iepirkuma sastāvā un tām ir informatīvs raksturs.